- 竞争性谈判文件

项目编号：GCXY-CGBGS-20201020

项目名称：重庆工程学院人脸识别智能门禁系统项目

采购人：重庆工程学院

二〇二〇年十月

目     录

第一篇 竞争性谈判邀请书	3

一、项目概况	3

二、供应商资格要求	3

三、谈判有关说明	3

四、其他有关规定	4

五、联系方式	4

第二篇  供应商须知	6

一、谈判费用	6

二、竞争性谈判文件	6

三、谈判要求	6

四、谈判程序	8

五、评审依据	10

六、成交原则	10

七、成交通知	12

八、关于质疑和投诉	12

九、签订合同	13

第三篇  谈判项目技术需求	14

一．项目总体要求	14

二．项目技术参数

第四篇  谈判项目服务需求	28

一、交货时间、地点及验收方式	28

二、质量保证及售后服务	28

三、付款方式	29

四、知识产权	30

五、培训	30

六、其他	30

第五篇  合同草案条款	31

第六篇  响应文件格式要求	34

一、经济部分	35

二、技术部分	37

三、服务部分	38

四、资格条件及其他	39

## 第一篇 竞争性谈判邀请书

重庆工程学院人脸识别智能门禁系统项目竞争性谈判公告

重庆工程学院人脸识别智能门禁系统项目拟通过竞争性谈判方式，欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

### 一、项目概况

1.项目名称：人脸识别智能门禁系统建设项目

2.项目编号：GCXY-CGBGS-20201020

3.建设地点：重庆工程学院

4.项目控制价：

| 项目名称 | 控制价格 （万元） | 成交供应商数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆工程学院人脸识别智能门禁系统 | 260 | 1 | 超过控制价格将失去中标候选资格。 |

### 二、供应商资格及业绩要求

1. 须具有独立法人资格，独立承担民事责任的能力，具备合法有效的营业执照并通过年审。

2. 具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度和完善的售后服务体系，无重大违法违规记录。

3. 确保能够提供符合谈判要求的标的物，有稳定、强有力的队伍，能够提供及时、良好的服务。

4．有近三年有相关的合作案例。

### 三、谈判有关说明

1.凡有意参加谈判的供应商，请于公告之日（2020年10月23）起在“重庆工程学院”网上下载本项目竞争性谈判文件以及补遗等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容，竞争性谈判文件购买费在各供应商递交响应文件时一并缴纳。竞争性谈判文件售价为：200元/份，现金支付售后不退。

2.凡是对竞争谈判文件有疑惑或者需要实地勘察的供应商，请于2020年11月3日下午1点来重庆工程学院南泉校区，我校工作人员进行集中接待。

3.报名方式：报名接受现场和邮件两种报名方式，报名提交纸质或电子报名表（见附件）。报名时间截止2020年11月3日下午1点。（特别提醒：现场报名和现场咨询供应商需提前提供身份证信息进行报备）。

4.提交响应文件截止时间：2020年11月10日8:30

5.供应商须满足以下要求，其响应文件才被接受：

（1）按时报名；

（2）按时缴纳文件购买费；

（3）按时递交了响应文件。

5.递交响应文件地点：重庆工程学院新办公楼304室

6.谈判地点：重庆工程学院新办公楼会议室

7.谈判开始时间：2020年11月10日9:00

### 四、其他有关规定

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的采购活动。

2.同一合同项（分包）下的货物，制造商参与投标的，不得再委托代理商参与投标。

3.本项目的补遗文件（如果有）请在“重庆工程学院”网上下载，无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件的内容。

4.超过投标截止时间递交的响应文件，恕不接收。

### 五、联系方式

联系人：黄老师

联系电话：62840836   邮箱：1294308958@qq.com

地址：重庆市巴南区白鹤林16号

重庆工程学院

2020年10月22

附表：

竞争性谈判投标报名表

| 公司名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 项 目 号 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 （万元人民币） |  |  | 公司性质（√） |  | □国营 □私营 □股份 □外企 □其他： |
| 公司法人代表 |  |  |  |  |  |
| 公司地址 |  |  |  |  |  |
| 授权代表 |  | 联系电话(座机)： |  |  |  |
|  |  | 联系电话(手机)： |  |  |  |
|  |  | 电子邮箱： |  |  |  |
| 谈判文件购买费 |  | 购买方式 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |

公司名称：       （公章）

年    月    日

注：投标人必须携带本投标报名表于提交响应文件截止时间前到现场确认报名，此表不密封与响应文件中，在报名时提交此表。

## 第二篇  供应商须知

### 一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人在任何情况下均不承担这些费用。

### 二、竞争性谈判文件

1、竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、供应商须知、谈判项目技术需求、谈判项目服务需求、合同草案条款、响应文件格式要求六部分组成。

2、采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

3、竞争性谈判文件的解释

供应商如对竞争性谈判文件有疑问，必须以书面形式在在提交响应文件截止时间1个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性谈判文件。一经进入谈判程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性谈判文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

4、本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第三、四、五篇全部内容。

### 三、谈判要求

1、响应文件

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1.1响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

1.2 联合体：不接受。

1.3谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为谈判开始时间起90天。

2、报价要求

谈判报价包括完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

3、修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

4、提交响应文件的份数和签署

4.1响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份；电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用U盘或光盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

4.2在响应文件正本中，竞争性谈判文件第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

4.3若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.4电报、电话、传真形式的响应文件概不接受

5、响应文件的递交

5.1、响应文件的密封与标记

5.1.1响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达谈判地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

5.1.2封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

5.2、如果响应文件通过邮寄递交，供应商应将响应文件用内、外两层封套密封。

5.2.1内层封套的封装与标记同 “6.1”款规定。

5.2.2外层封套装入“6.1、”款所述全部内封资料，并注明项目编号、项目名称、采购代理机构名称及地址。同时应写明供应商的名称、地址，以便将迟交的响应文件原封退还。

5.3、如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

5.4、响应文件递交截止时间：参阅竞争性谈判邀请书。

6、响应文件语言：简体中文

7、供应商参与人员

各个供应商可派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

8、无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其响应文件将被拒绝：

8.1供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件；

8.2供应商的法定代表人或其授权代表未参加谈判；

8.3供应商未按照竞争性谈判文件的要求缴纳保证金；

8.4供应商所提交的响应文件不按规定签字、盖章；

8.5供应商的最后报价超过采购预算；

8.6供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

8.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

8.8为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加本项目的采购活动的；

8.9响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的。

8.10供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及其他不符合规定的。

### 四、谈判程序

1、谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

2、竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在正式谈判前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，各供应商只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判。

3、谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4、谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5、在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

6、在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

7、供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

### 五、评审依据

评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。

### 六、成交原则

1、评审办法

1.1谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对质量和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价等要素提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

1.2若供应商的最后报价价格相同，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

1.3成交价格=成交供应商的最后报价

2、评审细则：

2.1 资格符合性检查

依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对供应商的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

2.2对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查

依据竞争性谈判文件的规定，对供应商的响应文件从质量、服务等方面进行审查，以确定供应商是否实质性响应竞争性谈判文件的要求。对技术、服务未作实质性响应的供应商，谈判小组将要求其在最后报价前做出相应的承诺。

3、成交供应商的确定：

3.1“第三篇 谈判项目技术需求”有一条及以上不能满足竞争性谈判文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格；

3.2“第四篇 谈判项目服务需求”有一条及以上不能满足竞争性谈判文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格。

3.3谈判小组认为，排在前面的成交候选人的最后报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该成交候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

3.4谈判小组将依照评审办法提出成交候选人。

3.5采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

4、出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

4.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

### 七、成交通知

成交供应商确定后，采购方将以电话或书面的方式通知成交供应商。

### 八、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性谈判文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）竞争性谈判文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

## 第三篇  谈判项目技术需求

### 一．项目总体要求

| 序号 | 子项目名称 | 数量/单位 | 通道数 | 总预算 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧门卫管理子系统 | 1套 | 6 | 260万 | 2校区大门，2进2出2大件通道 |
| 2 | 智慧学生公寓门禁管理子系统 | 1套 | 50 |  | 所有学生公寓门口，通道数为约数，需要看现场制定方案。 |
| 3 | 智慧图书馆门禁管理子系统 | 1套 | 13 |  | 其中5通道例旧 |
| 4 | 特别说明：三个子系统可以是独立的系统，也可以是一套系统的三个子模块，但必须是同一厂商，建议为一套系统的三个模块；三个子系统必须使用同一套人脸识别特征库，统一登录入口，统一手机端人脸特征取样或者修改界面；提供统一的通行报表查询。本项目要求5年质保。 |  |  |  |  |

### 项目技术参数

### （一）人脸识别智慧门禁系统

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧门卫管理子系统 | 1、平台基本功能 （1）系统控制台 在系统控制台预览页面中，用户可以一览系统的图形化数据报表，内容包括全校师生数量信息、通行记录统计信息、数据比例图、数据波形图等； （2）教职工信息管理 与学校数据中心同步，根据数据中心员工状态自动改变通行授权。也可手动预览或编辑的内容包括部门信息、职位信息和个人基本信息等，本项数据作为教职工的基本信息库，同时也为其他扩展业务应用提供数据基础； （3）教职工信息可手动导入 可手动实现教职工人员信息批量导入，从而减少人工录入的工作量，提升数据编辑的效率，系统可支持一次性导入数万条人员信息； （4）教职工通行权限管理 人事部门可对教职工人员实现门禁权限分配，权限分配完成后，教职工个人仅能够拥有指定的门禁通行权限，对于没有授权使用的门禁，将无法通行；通过本功能的实现，可在一定程度上提升管理的效能，降低异常事件发生概率； （5）教职工通行权限查询 可查询教职工门禁通行权限和与其关联的信息明细，系统呈列表化界面预览，数据清晰明了； （6）教职工照片批量上传 可实现教职工个人照片批量上传，并自动同步至系统前端人脸识别设备，用户可以一次性完成教职工人员的照片批量导入，从而减少人工录入的工作量，提升数据编辑的效率，系统可支持一次性导入数万个人员照片信息；也支持微信小程序录入照片。 （7）学生信息管理 与学校数据中心同步，学生学籍状态变化，自动取消授权。学生基本信息建立与管理，可预览或编辑的内容包括个人基本信息、学籍相关信息等，本项数据作为学生的基本信息库，同时也为其他扩展业务应用提供数据基础； （8）学生信息导入 可实现学生人员信息批量导入，从而减少人工录入的工作量，提升数据编辑的效率，系统可支持一次性导入数万条人员信息； （9）学生照片批量上传 可实现学生个人照片批量上传，并自动同步至系统前端人脸识别设备，用户可以一次性完成学生人员的照片批量导入，从而减少人工录入的工作量，提升数据编辑的效率，系统可支持一次性导入数万个人员照片信息；支持微信小程序修改其人脸识别照片。 （10）班级花名册 与学校数据中心同步，学生班级基本信息、院系信息、专业信息、班级信息、人数信息及班级花名册等； 2、刷脸自动通行，采用全智能化人脸识别技术，授权用户只要进入识别区域系统即可自动完成认证比对工作； 3、认证通过后自动开启门禁，全程无须工作人员干涉； 4、活体检测，系统支持活体检测功能，人脸活体检测采用非红外方式，防止手机照片、打印照片、面具、视频等形式通过； 5、一键开闸，系统具备一键开闸功能，以备应急情况下使用； 6、非法闯入、反向闯入预警，受控通行时没有给予合法通行信号或禁止通行时，强行进入通道将被视为非法闯入，系统会自动报警并确保闸翼关闭； 7、通行记录，系统可自动记录被识别人员（包括学生、教职工、临时工作人员、访客、陌生人等）的相关信息，包括抓拍人脸图像、身份信息、通行时间等； 8、系统支持分别授权，保卫处负责校内居民和临时访客授权；人事处负责新进教师授权；学工部门负责学生进出授权。 9、信息一览表，信息内容包括人脸图像、姓名、及其他相关个人信息等；系统管理人员可随时对门禁授权人员信息进行编辑管理，如人员删减、人员新增、人员信息及照片更新等； 10、访客预约，访客可通微信扫描二维码进行预约登记，填入被访者姓名、电话以及访问时间，并上传个人信息及人脸照片，并添加随行人员信息及照片，待相应部门管理员审核通过后，可在预约通行的时间段，在人脸识别通道进行刷脸或刷身份证通行； 11、访客审批管理，在系统后台需支持查看所有访客申请记录，能查看预约来源、访客姓名、手机号、到访时间、被访人等，并在线进行审批确认是否审核通过或驳回审批； 12、未预约的需在现场进行登记后，可在人证核验设备上进行自助人证比对核验，验证通过后即可通行，同时系统能够记录通行事件； 13、陌生人预警，系统具有陌生人提醒功能，当有陌生人进入识别区域时，系统后台可对其进行人脸图像抓拍并保存记录； 14、系统使用的校内组织机构、教师信息和学生信息与学校数据中心完成同步接口；通行信息同步到学校数据中心；与学工系统联动，实现学生请假信息与门禁系统自动联动，即请假时段内，门禁自动授权。 15、支持教职员工、学生进出校门记录报表查询。 16、具有“人脸识别门禁管理系统”计算机软件著作权登记证书或授权证书。 | 1 | 套 |
| 2 | 人员通道翼闸（室外防水） | 1、一键开启: 在紧急情况下，可通过断电或者手动遥控器控制方式实现闸机一键开启； 2、防夹功能：在闸翼复位的过程中遇阻时，自动反弹或在规定的时间内电机自动停止工作，且力度很小（≤2Kg)； 3、声、光报警功能：支持非法闯入、尾随报警； 4、防冲功能：在没有接收到开闸信号时，闸翼可自动锁死； 5、同步功能：具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限，系统默认为开启后10秒自动复位； 6、逆行检测：具备逆向拦阻及告警功能，当一个人员刷脸开闸后，若有另一人员从反向进入闸机通行，设备可自动关闭闸翼并发出警告提醒； 7、防翻跃功能：对于非法翻跃通道人员进行有效抓拍，在大屏上显示播放翻跃人员的照片； 8、外型及尺寸：椭圆形机箱设计，尺寸1400mm*300mm*980mm； 9、灯光功能：支持； 10、通道宽度：600mm； 11、重量：55-65Kg； 12、机箱材料：国产标准304号不锈钢，上盖厚度≥1.5mm，侧身厚度≥1.2mm；裁剪、切割、折弯、焊接、打磨、抛光等； 13、电源电压：AC220±10% V,50HZ； 14、输入接口：干接点信号或12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号，驱动电流＞10mA； 15、正常使用寿命：500万次； 16、通信接口：RS232标准； 17、红外感应：6对； 18、LED指示灯：2个； 19、检修口：4个； 20、通行速度：30-40人/分钟常开模式，20-30人/分钟常闭模式； 21、闸门开、关时间：≤1秒； 22、上电后进入通行状态所需时间：≤5秒； 23、工作环境：室内、室外（阴棚）温度-25℃—— 70℃；相对湿度≤90%，不凝露； 24、具有“智能闸机”相关的专利证书或授权证书。 | 4 | 通道 |
| 3 | 大件物品通道摆闸（室外防水） | 1、室外通行摆闸； 2、支持人脸识别设备控制，接收继电器开关信号工作； 3、可外接开关按钮，实现单向或双向控制通行； 4、具有自动复位功能，当摆臂打开后，在一定的延时后自动闭合（延时分 1-60 秒可调）； 5、支持机械防夹，主要是依靠闸机的本身机械的合理设计实现机 械防夹，当人体或物体阻碍摆臂运行时，系统会自动检测并停止运行，摆臂摆动的力度小，不会伤人或物； 6、开关速度可调，通过主板菜单根据要求自由调节开关闸速度； 7、常开、常闭可调，可通过外接按钮轻松实现常开、常闭模式的切换； 8、断电常开，断电后系统自动让摆翼处于开启状态，摆臂开启方向可调； 声、光报警功能，含非法闯入报警，自动复位功能； 9、通道宽度：600mm-1100mm； 10、摆臂传动角度：180 度； 11、机箱材料及制作工艺. 国标 304 不锈钢板材，裁剪、切割、折弯、焊接、打磨、抛光等； 12、接入电压：AC220±10% V,50HZ； ▲13、通行速度：30-40人/分钟（常开），25-30 人/分钟（常闭）；闸门开、关时间： 1-2 秒； 14、工作环境：室内室外均可，防风防雨，温度：-25℃—70℃； 15、正常使用寿命：500万次； ▲16、具有“智能闸机”相关的专利证书或授权证书。 | 2 | 通道 |
| 4 | 人脸识别面板机 | 1、CPU：≥四核； 2、存储：≥RAM 2GB+ROM 16GB； 3、操作系统：≥Android 5.0； 4、摄像头：双目摄像头设计，RGB摄像头≥200万高清摄像头，红外摄像头≥130万高清摄像头； 5、补光灯：感应式LED补光灯； 6、显示屏：8英寸IPS高清屏： 7、触摸屏：5点触控电容式触摸屏； 8、人脸注册人数：≥10000人； 9、离线记录保存：≥50000条； 10、图像分辨率：≥720TVL； 11、图像帧率：30帧/s； 12、宽动态功能：支持； 13、人脸识别有效距离：30-80cm； 14、人脸角度偏移：±10°； 15、人脸图片格式：JPEG、BMP、PNG； 16、识别结果显示：支持； 17、语音提示：支持； 18、防假功能：能够有效御制照片、视频等非法对象识别验证； ▲19、静态人脸识别通过率：≥99.2%； 20、低照度：≤0.1Lux； ▲21、人脸识别响应时间：＜1s； 22、自动校时：支持； 23、日志管理：支持； 24、故障自检：支持； 25、物理接口：韦根、RS232、RS485、网口、RJ45； 26、工作温度：-10°-+55°； 27、防护等级：IP54（室外）； ▲28、提供原厂投标授权函与售后服务承诺函，并加盖原厂公章。 | 8 | 台 |
| 5 | 人脸识别算法授权 | 人脸识别前端单元接入系统的使用授权，属于一次性授权方式，支持二次开发调用。需提供算法授权证明文件。 | 8 | 套 |
| 6 | 人脸识别核心算法服务器（可与其它子系统共用服务器，服务器硬件可由学校提供） | 系统功能： 1、支持在/离线门禁面板机接入管理，实现门禁/闸机管控； 2、支持IPC 相机、高密抓拍机等前端设备，部署方便； 3、支持通过边缘计算单元实现视频流相机接入管理，实现无感通行管控； 4、支持20 万底库管理，20 万底库下，1：N 通过率≥99.5%； 5、支持多个子系统统一管理，包括门禁子系统、访客子系统、考勤子系统、迎宾子系统、陌生人预警子系统； 6、门禁子系统支持人员管理注册、通行权限控制，支持动态非配合人脸识别门禁、配合式人脸识别门禁接入； 7、访客子系统支持对到访人员进行管理，可以验证人员身份，支持临时授权访客通过刷脸能够访问的区域和时长； 8、考勤子系统支持设置考勤计划，支持记录人员考勤信息； 9、迎宾子系统支持通过屏幕可以对员工、访客、贵宾等不同身份人员展示不同欢迎页面； 10、陌生人预警子系统支持区域内部陌生人员布控，对区域内人员身份进行安全防范； 硬件参数（仅供参考）： 1、系统：Ubuntu操作系统； 2、CPU：≥Intel i5； 3、硬盘：≥120G SSD； 4、内存：≥8GB； 5、网口：10M/100M/1000M自适应LAN口； 6、工作电压：DC12-19V； 7、工作功率：≤65W； 8、工作温度：10℃~35℃； 9、工作湿度；20%～80%。 | 1 | 台 |
| 7 | 桌面式人证比对终端 | 1、前后15英寸液晶双屏显示，单屏触摸操控； 2、CPU类型：≥四核处理器； 3、内存：≥DDR3 8G； 4、储存：≥120GB SSD； 5、操作系统：windows 7； 6、电源适配器：DC12-19V ； 7、支持人脸+身份证比对核验； 8、支持人脸信息采集上传。 | 1 | 台 |
| 8 | 违规抓拍摄像机 | 1、外观：半球型网络摄像机； 2、传感器：≥200万像素CMOS； 3、图像分辨率：≥1920*1080； 4、镜头：2.8mm/3.6mm/6mm可选； 5、红外功能：点阵式红外灯，支持15M红外夜视； 6、图像抓拍：支持非法通行抓拍（存储至本地客户端）； 7、网络功能：10M/100M/1000M自适用； 8、电源：DC12V。 | 2 | 台 |
| 9 | 单元管理主机 | 1、≥i5处理器； 2、≥4G内存； 3、≥120G SSD； 4、支持VGA、HDMI同时输出； 5、定制版无人值守工控级操作系统，内置人脸识别门禁客户端软件； 6、上电自动启动、非法断电不影响系统正常使用； 7、配套21.5英寸显示器或监视器。 | 1 | 台 |
| 10 | 8口千兆交换机（供参考） | 1、8个10/100/1000Base-T以太网端口； 2、交流供电； 3、包转发率：≥12Mpps； 4、交换容量：≥16Gbps。 | 1 | 台 |
| 11 | 8口百兆交换机（供参考） | 1、8个10/100Base-T以太网端口； 2、交流供电； 3、包转发率：≥1.2Mpps； 4、交换容量：≥1.6Gbps。 | 7 | 台 |
| 12 | 项目实施及系统对接 | 1、提供本系统的整体实施安装调试服务； 2、根据学校要求提供数据对接服务； | 1 | 批 |

## （二）智慧学生公寓门禁管理子系统

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸识别智慧公寓管理系统 | 1、平台基本功能 （1）系统控制台 在系统控制台预览页面中，用户可以一览系统的图形化数据报表，内容包括全校师生数量信息、通行记录统计信息、数据比例图、数据波形图等； （2）教职工信息管理 与学校数据中心同步，根据数据中心员工状态自动改变通行授权。也可手动预览或编辑的内容包括部门信息、职位信息和个人基本信息等，本项数据作为教职工的基本信息库，同时也为其他扩展业务应用提供数据基础； （3）教职工信息可手动导入 可手动实现教职工人员信息批量导入，从而减少人工录入的工作量，提升数据编辑的效率，系统可支持一次性导入数万条人员信息； （4）教职工通行权限管理 人事部门可对教职工人员实现门禁权限分配，权限分配完成后，教职工个人仅能够拥有指定的门禁通行权限，对于没有授权使用的门禁，将无法通行；通过本功能的实现，可在一定程度上提升学工管理的效能，降低异常事件发生概率； （5）教职工通行权限查询 可查询教职工门禁通行权限和与其关联的信息明细，系统呈列表化界面预览，数据清晰明了； （6）教职工照片批量上传 可实现教职工个人照片批量上传，并自动同步至系统前端人脸识别设备，用户可以一次性完成教职工人员的照片批量导入，从而减少人工录入的工作量，提升数据编辑的效率，系统可支持一次性导入数万个人员照片信息；也支持微信小程序录入照片。 （7）学生信息管理 与学校数据中心同步，学生学籍状态变化，自动取消授权。学生基本信息建立与管理，可预览或编辑的内容包括个人基本信息、学籍相关信息等，本项数据作为学生的基本信息库，同时也为其他扩展业务应用提供数据基础； （8）学生信息导入 可实现学生人员信息批量导入，从而减少人工录入的工作量，提升数据编辑的效率，系统可支持一次性导入数万条人员信息； （9）学生照片批量上传 可实现学生个人照片批量上传，并自动同步至系统前端人脸识别设备，用户可以一次性完成学生人员的照片批量导入，从而减少人工录入的工作量，提升数据编辑的效率，系统可支持一次性导入数万个人员照片信息；支持微信小程序修改其人脸识别照片。 （10）班级花名册 与学校数据中心同步，学生班级基本信息、院系信息、专业信息、班级信息、人数信息及班级花名册等； （11）与学校宿管系统对接 与学校宿管系统对接，提取学校宿舍楼、住宿房间信息、学生入住信息、生活老师的基本信息。 （18）学生通行记录查询 可查询学生通行情况明细，系统支持条件过滤方式进行数据检阅，可按人员、按时段、按宿舍区域等条件过滤方式检索历史学生通行记录； （19）教职工通行记录查询 可查询教职工通行情况明细，系统支持条件过滤方式进行数据检阅，可按人员、按时段、按宿舍区域等条件过滤方式检索历史教职工通行记录； （20）宿舍楼查寝 在宿舍楼查寝预览页面中，用户可以一览各学生宿舍楼的人员在寝情况，包括宿舍楼的总人数、已归寝人数及未归寝人数等； （21）房间实时查寝 在房间实时查寝预览页面中，用户可以一览各学生宿舍房间的人员在寝情况，包括学生宿舍房间的总人数、已归寝人数及未归寝人数等； ▲（22）晚归记录查询 可查询学生晚归情况，内容包括出入时间、学生学号、姓名、性别、宿舍楼、通道及方向、通过状态、所属院系、所在班级、宿舍房间、个人照片等； ▲（23）当前未归人员 可查询当前未归学生情况，内容包括宿舍楼、宿舍房间、学生学号、姓名、性别、状态、所属院系、所在班级、最后通行时间、最后通行位置、个人照片等； ▲（24）未归汇总统计 可查询学生未归汇总统计情况，内容包括学生学号、姓名、性别、所属院系、所在班级、所在所属、在寝状态、未归天数、最后通行时间、个人照片等；并将统计情况短信通知或微信消息通知学生对应辅导员。 ▲（25）多天无记录人员 可查询多天无记录学生统计情况，内容包括学生学号、姓名、性别、所属院系、所在班级、所在宿舍、最后通行时间、无记录天数、个人照片等；并将预警信息短信或微信消息通知发送至指定人员。 ▲（26）黑名单管理 可查询、编辑、删除黑名单人员信息，内容包括编号、姓名、照片、性别、民族、身份证号、黑名单来源、人员类别、加黑原因、报警级别等；黑名单来源包括公安黑名单、失信黑名单、校园黑名单等；人员类别包括学生、老师、职工、访客、其他等；加黑原因包括公安通缉、安全事件、严重违纪、打架斗殴、偷窃等；警报等级包括公安报警、安保报警、警告报警、一般提醒等； ▲（28）陌生人记录查询 可查询陌生人出入记录，内容包括出入时间、宿舍楼、通道及方向、通过状态、通行方式、对比分析值、记录照片等； ▲（29）非法通行记录查询 可查询非法通过记录，内容包括出入时间、宿舍楼、记录类型、记录方式、记录照片等； ▲（30）黑名单记录查询 可查询黑名单报警记录、内容包括报警时间、报警地点、黑名单人员信息、记录照片等； ▲（31）以图搜图 可上传人脸照片由系统自动比对搜索，筛选并显示出与其相似度较高的记录照片，在显示列表中以相似度排序，并关联通行记录信息； （32）二维码自助上传人脸图像 系统支持通过移动端扫描二维码，验证身份后，自助上传人脸图像。 ▲（33）支持宿管数据中心分析大屏呈现，宿舍管理一站式服务大厅实时显示宿舍楼栋数、当前入驻情况、入住总人数、当前在寝人数、未归人数、多日未归人员等。 2、微信公众号服务 （1）支持全天时段通行人数信息统计展示，并以比例图或是曲线图呈现相应数据信息； （2）支持学生出入寝考勤报表查询，可查询晚归人员报表、彻夜未归人员报表、全天未出寝人员报表、全天未归寝人员报表等； （3）与学生综合管理系统对接，自动标记请假学生。支持实习请假上报，可对已请假学生进行标记，标记完成后，系统在统计考勤数据时，可将已请假人员进行过滤，以确保报表数据精准性； （4）支持员工考勤统计，可查询宿管人员的考勤明细情况、考勤统计情况、考勤异常情况等； （5）支持以图搜图，可以通过上传人脸照片进行系统检索，由系统自动识别搜索出与其相似的人员信息，以相似度排序； 3、性能要求 ▲（1）支持不低于10万张人脸底库容量； ▲（2）支持不少于100万条记录数据容量。 4、其他要求 ▲（1）具有计算机软件著作权登记证书； ▲（2）具有中国软件评测中心出具的“人脸识别智慧公寓管理系统”软件产品登记测试报告。 | 1 | 套 |
| 2 | 室内门禁翼闸闸机 | 1、一键开启: 在紧急情况下，可通过断电或者手动遥控器控制方式实现闸机一键开启； 2、防夹功能：在闸翼复位的过程中遇阻时，自动反弹或在规定的时间内电机自动停止工作，且力度很小（≤2Kg)； 3、声、光报警功能：支持非法闯入、尾随报警； 4、防冲功能：在没有接收到开闸信号时，闸翼可自动锁死； 5、同步功能：具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限，系统默认为开启后10秒自动复位； 6、逆行检测：具备逆向拦阻及告警功能，当一个人员刷脸开闸后，若有另一人员从反向进入闸机通行，设备可自动关闭闸翼并发出警告提醒； 7、防翻跃功能：对于非法翻跃通道人员进行有效抓拍，在大屏上显示播放翻跃人员的照片； 8、外型及尺寸：椭圆形机箱设计，尺寸1400mm*300mm*980mm； 9、灯光功能：支持； 10、通道宽度：600mm； 11、重量：55-65Kg； 12、机箱材料：国产标准304号不锈钢，上盖厚度≥1.5mm，侧身厚度≥1.2mm； 13、电源电压：AC220±10% V,50HZ； 14、输入接口：干接点信号或12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号，驱动电流＞10mA； 15、正常使用寿命：500万次； 16、通信接口：RS232标准； 17、红外感应：6对； 18、LED指示灯：2个； 19、检修口：4个； 20、通行速度：30-40人/分钟常开模式，20-30人/分钟常闭模式； 21、闸门开、关时间：≤1秒； 22、上电后进入通行状态所需时间：≤5秒； 23、工作环境：室内、室外（阴棚）温度-25℃—— 70℃；相对湿度≤90%，不凝露； 24、▲需具有“智能闸机”相关的专利证书或其它证明文件。 | 50 | 通道 |
| 3 | 室内双目人脸识别面板机 | 1、CPU：≥四核； 2、存储：≥RAM 2GB+ROM 16GB； 3、操作系统：≥Android 5.0； 4、摄像头：双目摄像头设计，RGB摄像头≥200万高清摄像头，红外摄像头≥130万高清摄像头； 5、补光灯：感应式LED补光灯； 6、显示屏：≥7英寸IPS高清屏： 7、触摸屏：5点触控电容式触摸屏； 8、人脸注册人数：≥10000人； 9、离线记录保存：≥50000条； 10、图像分辨率：≥720TVL； 11、图像帧率：25帧/s； 12、宽动态功能：支持； 13、人脸识别有效距离：30-80cm； 14、人脸角度偏移：±10°； 15、人脸图片格式：JPEG、BMP、PNG； 16、识别结果显示：支持； 17、语音提示：支持； 18、防假功能：能够有效御制照片、视频等非法对象识别验证； 19、静态人脸识别通过率：≥99.2%； 20、低照度：≤0.1Lux； 21、注册名单信息：人脸图像、唯一编号、姓名、性别、联系方式、住址信息（楼栋号、房号）； 22、注册名单管理：查询、修改、注销、删除； ▲23、人脸识别响应时间：＜1s； 24、自动校时：支持； 25、日志管理：支持； 26、故障自检：支持； 27、物理接口：韦根、RS232、RS485、网口、RJ45； 28、工作温度：-10°-+55°； 29、防护等级：IP32（室内）； ▲30、提供原厂投标授权函与售后服务承诺函，并加盖原厂公章。 | 100 | 台 |
| 4 | 人脸识别算法授权 | 人脸识别前端单元接入系统的使用授权，属于一次性授权方式，提供算法的授权支持文件。 | 100 | 套 |
| 5 | 人脸识别核心算法服务器（可与其它子系统共用服务器，服务器硬件可由学校提供） | 系统功能： 1、支持在/离线门禁面板机接入管理，实现门禁/闸机管控； 2、支持IPC 相机、高密抓拍机等前端设备，部署方便； 3、支持通过服务器/边缘计算单元实现视频流相机接入管理，实现无感通行管控； 4、支持20 万底库管理，20 万底库下，1：N 通过率≥99.5%； 5、支持多个子系统统一管理，包括门禁子系统、访客子系统、考勤子系统、迎宾子系统、陌生人预警子系统； 6、门禁子系统支持人员管理注册、通行权限控制，支持动态非配合人脸识别门禁、配合式人脸识别门禁接入； 7、访客子系统支持对到访人员进行管理，可以验证人员身份，支持临时授权访客通过刷脸能够访问的区域和时长； 8、考勤子系统支持设置考勤计划，支持记录人员考勤信息； 9、迎宾子系统支持通过屏幕可以对员工、访客、贵宾等不同身份人员展示不同欢迎页面； 10、陌生人预警子系统支持区域内部陌生人员布控，对区域内人员身份进行安全防范； 硬件参数： 1、高度：2U； 2、CPU：≥Intel XEON E5-2630 V4*2； 3、内存：≥8G DDR4*8； 4、显卡：集成显卡； 5、硬盘：≥1T 7.2K 3.5“ SATA 6G *4+ Intel SSD S3520/Series/ （120GB/2.5in/SATA/6Gb/s/16nm/3D NAND） 6、RAID:LR382A/8 口/SAS 12Gb/半高/PCIe 3.0 x8/1GB 缓存/支持RAID0,1,5,6,10,50,60,JBOD 7、网络：1000M*2； 8、电源：冗余双电800W。 | 1 | 台 |
| 6 | 宿管终端（建议配置） | 1、≥i5处理器； 2、≥4G内存； 3、≥120G SSD； 4、支持VGA、HDMI同时输出； 5、定制版无人值守工控级操作系统，内置人脸识别门禁客户端软件； 6、上电自动启动、非法断电不影响系统正常使用； 7、配套21.5英寸显示器或监视器。 | 12 | 台 |
| 7 | 49寸可视化显示终端 | 1、屏幕尺寸：≥49英寸； 2、分辨率：≥1920*1080； 3、屏幕比例：16：9； 4、外观颜色：黑色； 5、信号输入：高清HDMI； 6、背光源：LED； 7、扫描方式：逐行扫描； 8、附件：遥控器、壁装支架。 | 20 | 台 |
| 8 | 智慧公寓门禁管理大数据显示拼接屏及附件 | 55〞液晶拼接屏 尺寸1223mm×696mm×89.3mm 分辨率1920×1080,16:9 亮度500cd/m2对比度5000:1可视角度178° 输入信号：HDMI、DVI、VGA、CVBS复合视频等； 3mm拼缝 | 6 | 块 |
| 9 | 违规抓拍摄像机 | 1、外观：半球型网络摄像机； 2、传感器：≥200万像素CMOS； 3、图像分辨率：≥1920*1080； 4、镜头：2.8mm/3.6mm/6mm可选； 5、红外功能：点阵式红外灯，支持15M红外夜视； 6、图像抓拍：支持非法通行抓拍（存储至本地客户端）； 7、网络功能：10M/100M/1000M自适用； 8、电源：DC12V。 | 40 | 台 |
| 10 | 8口千兆交换机（根据情况自行确定数量） | 1、8个10/100/1000Base-T以太网端口； 2、交流供电； 3、包转发率：≥12Mpps； 4、交换容量：≥16Gbps。 | 12 | 台 |
| 11 | 8口百兆交换机（根据情况自行确定数量） | 1、8个10/100Base-T以太网端口； 2、交流供电； 3、包转发率：≥1.2Mpps； 4、交换容量：≥1.6Gbps。 | 80 | 台 |
| 12 | 不锈钢电控护栏门 | 门禁闸机侧旁护栏门、尺寸需根据现场情况定制，配套磁力锁、开门按钮等部件。 | 17 | 套 |
| 13 | 项目实施及系统对接 | 1、提供本系统的整体实施安装调试服务； 2、根据学校要求提供数据对接服务； | 1 | 项 |

## （三）智慧图书馆门禁管理子系统

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧图书馆门禁管理子系统 | 1、平台基本功能 （1）系统控制台 在系统控制台预览页面中，用户可以一览系统的图形化数据报表，内容包括全校师生数量信息、通行记录统计信息、数据比例图、数据波形图等； （2）教职工信息管理 与学校数据中心同步，根据数据中心员工状态自动改变通行授权。也可手动预览或编辑的内容包括部门信息、职位信息和个人基本信息等，本项数据作为教职工的基本信息库，同时也为其他扩展业务应用提供数据基础； （3）教职工信息可手动导入 可手动实现教职工人员信息批量导入，从而减少人工录入的工作量，提升数据编辑的效率，系统可支持一次性导入数万条人员信息； （4）教职工通行权限管理 与数据中心同步，在职教职工自动开通权限； （5）教职工通行权限查询 可查询教职工门禁通行权限和与其关联的信息明细，系统呈列表化界面预览，数据清晰明了； （6）教职工照片批量上传 可实现教职工个人照片批量上传，并自动同步至系统前端人脸识别设备，用户可以一次性完成教职工人员的照片批量导入，从而减少人工录入的工作量，提升数据编辑的效率，系统可支持一次性导入数万个人员照片信息；支持微信小程序录入或修改特征库。 （7）学生信息管理 与学校数据中心同步，学生学籍状态变化，自动取消授权。学生基本信息建立与管理，可预览或编辑的内容包括个人基本信息、学籍相关信息等，本项数据作为学生的基本信息库，同时也为其他扩展业务应用提供数据基础； （8）学生信息导入 可实现学生人员信息批量导入，从而减少人工录入的工作量，提升数据编辑的效率，系统可支持一次性导入数万条人员信息； （9）学生照片批量上传（三个子系统共用） 可实现学生个人照片批量上传，并自动同步至系统前端人脸识别设备，用户可以一次性完成学生人员的照片批量导入，从而减少人工录入的工作量，提升数据编辑的效率，系统可支持一次性导入数万个人员照片信息；支持微信小程序录入或修改特征库。 （10）班级花名册 与学校数据中心同步，学生班级基本信息、院系信息、专业信息、班级信息、人数信息及班级花名册等； 2、刷脸自动通行，采用全智能化人脸识别技术，授权用户只要进入识别区域系统即可自动完成认证比对工作； 3、认证通过后自动开启门禁，全程无须工作人员干涉； 4、活体检测，系统支持活体检测功能，人脸活体检测采用非红外方式，防止手机照片、打印照片、面具、视频等形式通过； 5、一键开闸，系统具备一键开闸功能，以备应急情况下使用； 6、非法闯入、反向闯入预警，受控通行时没有给予合法通行信号或禁止通行时，强行进入通道将被视为非法闯入，系统会自动报警并确保闸翼关闭； 7、通行记录，系统可自动记录被识别人员（包括学生、教职工、临时工作人员、访客、陌生人等）的相关信息，包括抓拍人脸图像、身份信息、通行时间等； 8、系统支持特别授权。 9、信息一览表，信息内容包括人脸图像、姓名、及其他相关个人信息等；系统管理人员可随时对门禁授权人员信息进行编辑管理。 10、访客预约，访客可通微信扫描二维码进行预约登记，填入被访者姓名、电话以及访问时间，并上传个人信息及人脸照片，并添加随行人员信息及照片，待管理员审核通过后，可在预约通行的时间段，在人脸识别通道进行刷脸或刷身份证通行； 11、访客审批管理，在系统后台需支持查看所有访客申请记录，能查看预约来源、访客姓名、手机号、到访时间、被访人等，并在线进行审批确认是否审核通过或驳回审批； 12、未预约的需在现场进行登记后，可在人证核验设备上进行自助人证比对核验，验证通过后即可通行，同时系统能够记录通行事件； 13、陌生人预警，系统具有陌生人提醒功能，当有陌生人进入识别区域时，系统后台可对其进行人脸图像抓拍并保存记录； 14、系统使用的校内组织机构、教师信息和学生信息与学校数据中心完成同步接口；通行信息同步到智慧图书馆管理系统，实现到馆率的自动分析与统计。 15、支持教职员工、学生进出记录报表查询。 16、具有“人脸识别智慧门禁管理系统”计算机软件著作权登记证书或授权证书。 | 1 | 套 |
| 2 | 人员通道翼闸 | 1、一键开启: 在紧急情况下，可通过断电或者手动遥控器控制方式实现闸机一键开启； 2、防夹功能：在闸翼复位的过程中遇阻时，自动反弹或在规定的时间内电机自动停止工作，且力度很小（≤2Kg)； 3、声、光报警功能：支持非法闯入、尾随报警； 4、防冲功能：在没有接收到开闸信号时，闸翼可自动锁死； 5、同步功能：具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限，系统默认为开启后10秒自动复位； 6、逆行检测：具备逆向拦阻及告警功能，当一个人员刷脸开闸后，若有另一人员从反向进入闸机通行，设备可自动关闭闸翼并发出警告提醒； 7、防翻跃功能：对于非法翻跃通道人员进行有效抓拍，在大屏上显示播放翻跃人员的照片； 8、外型及尺寸：椭圆形机箱设计，尺寸1400mm*300mm*980mm； 9、灯光功能：支持； 10、通道宽度：600mm； 11、重量：55-65Kg； 12、机箱材料：国产标准304号不锈钢，上盖厚度≥1.5mm，侧身厚度≥1.2mm；裁剪、切割、折弯、焊接、打磨、抛光等； 13、电源电压：AC220±10% V,50HZ； 14、输入接口：干接点信号或12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号，驱动电流＞10mA； 15、正常使用寿命：500万次； 16、通信接口：RS232标准； 17、红外感应：6对； 18、LED指示灯：2个； 19、检修口：4个； 20、通行速度：30-40人/分钟常开模式，20-30人/分钟常闭模式； 21、闸门开、关时间：≤1秒； 22、上电后进入通行状态所需时间：≤5秒； 23、工作环境：室内、室外（阴棚）温度-25℃—— 70℃；相对湿度≤90%，不凝露； 24、具有“智能闸机”相关的专利证书或授权证书。 | 8 | 通道 |
| 3 | 人脸识别面板机 | 1、CPU：≥四核； 2、存储：≥RAM 2GB+ROM 16GB； 3、操作系统：≥Android 5.0； 4、摄像头：双目摄像头设计，RGB摄像头≥200万高清摄像头，红外摄像头≥130万高清摄像头； 5、补光灯：感应式LED补光灯； 6、显示屏：8英寸IPS高清屏： 7、触摸屏：5点触控电容式触摸屏； 8、人脸注册人数：≥10000人； 9、离线记录保存：≥50000条； 10、图像分辨率：≥720TVL； 11、图像帧率：30帧/s； 12、宽动态功能：支持； 13、人脸识别有效距离：30-80cm； 14、人脸角度偏移：±10°； 15、人脸图片格式：JPEG、BMP、PNG； 16、识别结果显示：支持； 17、语音提示：支持； 18、防假功能：能够有效御制照片、视频等非法对象识别验证； ▲19、静态人脸识别通过率：≥99.2%； 20、低照度：≤0.1Lux； 21、注册名单信息：人脸图像、唯一编号、姓名、性别、联系方式、住址信息（楼栋号、房号）； 22、注册名单管理：查询、修改、注销、删除； ▲23、人脸识别响应时间：＜1s； 24、自动校时：支持； 25、日志管理：支持； 26、故障自检：支持； 27、物理接口：韦根、RS232、RS485、网口、RJ45； 28、工作温度：-10°-+55°； 29、防护等级：IP54（室外）； ▲30、提供原厂投标授权函与售后服务承诺函，并加盖原厂公章。 | 26 | 台 |
| 4 | 人脸识别算法授权 | 人脸识别前端单元接入系统的使用授权，属于一次性授权方式，支持二次开发调用。需提供算法授权证明文件。 | 8 | 套 |
| 5 | 人脸识别算法核心算法主机（可与其它子模块共用，服务器可由学校提供） | 系统功能： 1、支持在/离线门禁面板机接入管理，实现门禁/闸机管控； 2、支持IPC 相机、高密抓拍机等前端设备，部署方便； 3、支持通过边缘计算单元实现视频流相机接入管理，实现无感通行管控； 4、支持20 万底库管理，20 万底库下，1：N 通过率≥99.5%； 5、支持多个子系统统一管理，包括门禁子系统、访客子系统、考勤子系统、迎宾子系统、陌生人预警子系统； 6、门禁子系统支持人员管理注册、通行权限控制，支持动态非配合人脸识别门禁、配合式人脸识别门禁接入； 7、访客子系统支持对到访人员进行管理，可以验证人员身份，支持临时授权访客通过刷脸能够访问的区域和时长； 8、考勤子系统支持设置考勤计划，支持记录人员考勤信息； 9、迎宾子系统支持通过屏幕可以对员工、访客、贵宾等不同身份人员展示不同欢迎页面； 10、陌生人预警子系统支持区域内部陌生人员布控，对区域内人员身份进行安全防范； 硬件参数： 1、系统：Ubuntu操作系统； 2、CPU：≥Intel i5； 3、硬盘：≥120G SSD； 4、内存：≥8GB； 5、网口：10M/100M/1000M自适应LAN口； 6、工作电压：DC12-19V； 7、工作功率：≤65W； 8、工作温度：10℃~35℃； 9、工作湿度；20%～80%。 | 1 | 台 |
| 6 | 违规抓拍摄像机 | 1、外观：半球型网络摄像机； 2、传感器：≥200万像素CMOS； 3、图像分辨率：≥1920*1080； 4、镜头：2.8mm/3.6mm/6mm可选； 5、红外功能：点阵式红外灯，支持15M红外夜视； 6、图像抓拍：支持非法通行抓拍（存储至本地客户端）； 7、网络功能：10M/100M/1000M自适用； 8、电源：DC12V。 | 2 | 台 |
| 7 | 单元管理主机 | 1、≥i5处理器； 2、≥4G内存； 3、≥120G SSD； 4、支持VGA、HDMI同时输出； 5、定制版无人值守工控级操作系统，内置人脸识别门禁客户端软件； 6、上电自动启动、非法断电不影响系统正常使用； 7、配套21.5英寸显示器或监视器。 | 1 | 台 |
| 8 | 8口千兆交换机（数量可自行确定） | 1、8个10/100/1000Base-T以太网端口； 2、交流供电； 3、包转发率：≥12Mpps； 4、交换容量：≥16Gbps。 | 1 | 台 |
| 9 | 8口百兆交换机（数量可自行确定） | 1、8个10/100Base-T以太网端口； 2、交流供电； 3、包转发率：≥1.2Mpps； 4、交换容量：≥1.6Gbps。 | 1 | 台 |
| 10 | 项目实施及系统对接 | 1、提供本系统的整体实施安装调试服务； 2、根据学校要求提供数据对接服务； | 1 | 批 |

## 第四篇  谈判项目服务需求

### 一、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间

中标人在中标后45个工作日内完成安装调试，并通过合格验收。

（二）交货地点

重庆工程学院南泉校区。

（三）验收方式

1、货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

2、供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.中标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7.产品包装材料归采购人所有。

### 二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1、自最终验收协议签署生效之日起，提供产品5年的免费质保期；（若供应商有更优惠的质保期，请在响应文件中明确应答）。

2、采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、采购货物由产品生产厂家（指产品生产厂家或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。

（二）售后服务内容

供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1、质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

质保期内，免费更换一切在正常情况下损坏或有质量问题的零配件。接到需方产品出现问题需要上门服务的通知后，厂家应在24小时内到达用户现场进行维护。质保期后或者因外来因素或需方使用不当而造成的产品或零配件损坏，供方应提供维修服务

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商和厂家的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和厂家应对采购人进行升级服务。

2、质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商和厂家提供售后服务的，成交供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务。

（三）故障响应时间要求

供应商接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应，48小时内到达现场进行处理。

（四）维修配件

成交供应商或厂家应提供备品备件，保证用户应急所需。使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

### 三、付款方式

- 中标供应商安装调试完毕、验收合格后15个工作日内，支付合同金额的90%，成交供应商应提供全额发票。

- 验收合格36个月后，采购人支付合同金额的5%，验收合格60个月后支付合同金额的5%。

### 四、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

### 五、培训

成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

### 六、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性谈判其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第五篇  合同草案条款

1、定义

1.1甲方（需方）即采购人，是指通过竞争性谈判采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照竞争性谈判文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方应支付给供方的金额。

1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3、合同价格

3.1合同价格即合同总价。

3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

3.3合同货物单价为不变价。

4、转包或分包

4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5、质量保证及售后服务

5.1乙方应按竞争性谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应同本项目“第四篇 谈判项目服务需求”对质量保证及售后服务内容的约定。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6、付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第四篇 谈判项目服务需求”中关于付款方式的约定。

7、检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品（若有）的质量指标（无样品时按供方响应文件中所提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照竞争性谈判文件和响应文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9、知识产权

9.1甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。

9.2若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有

10、合同争议的解决

10.1当事人友好协商达成一致

10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

11、违约责任

按《中华人民共和国合同法》有关条款，或由供需双方约定。

12、合同生效及其它

12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

## 第六篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）竞争性谈判报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）技术应答

( 二 ) 技术响应偏离表

三、服务部分

（一）服务要求响应情况

（二）服务响应偏离表

（三）其它优惠承诺

四、资格条件及其他

（一）一般资格条件：

1、营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

2、组织机构代码证复印件

3、法定代表人身份证明书（格式）

4、法定代表人授权委托书（格式）

5、诚信声明（格式）

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件证明材料复印件

（三）其他应提供的资料

1、保证金缴纳情况证明文件

2、其他与项目有关的资料

### 一、经济部分

（一）竞争性报价函

竞争性谈判报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1、愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始整体报价为人民币大写：      元整，人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3、我方承诺：本次谈判的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5、在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照上述规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

项目名称：

| 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （ ） | 合计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

### 二、技术部分

（一）技术应答（格式自定）

（二）技术响应偏离表

采购项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇  谈判项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

### 三、服务部分

（一）服务要求响应情况：交货期、交货地点、服务条款等（格式自定）

（二）服务响应偏离表

服务响应偏离表（本表可自行设计格式）

对于竞争性谈判文件的服务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| - 序号 | - 谈判项目需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第四篇 谈判项目服务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

（三）其它优惠承诺（格式自定）

### 四、资格条件及其他

- 一般资格条件

1、营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

2、组织机构代码证复印件

3法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

4法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

5诚信声明

采购项目名称：

致：                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

6法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

无

（三）其他应提供的资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）